附件：2

2023年姚安县xxx（乡）镇XX村（居）委会XXX自然村公厕建设方案提纲

一、项目名称

姚安县XX镇XXX村XXX自然村公厕建设项目

二、项目负责单位和负责人

2023年xxx（乡）镇XX村（居）委会XXX自然村公厕建设项目由XXX单位具体负责，负责人：XXX，联系电话：XXXX；项目技术负责人（包村负责人）：XXX，联系电话：XXXXXXXXX

三、项目建设性质

新建（升级改造、拆出异地重建、拆出原址重建），独立建筑、附属XXX建设。

四、项目选址

xxx（乡）镇XX村（居）委会XXX自然村公厕建设地址位于XXX自然村XXXX，坐标：东经：XXXXX北纬：XXXXXXX，土地属xxx性质（用地合法\不合法）。四至：XXXX米，离最近住户XXX米，离最近水源、河流XXXX米。覆盖XXX户农户XXX人口，（不）通自来水（井水）、（不）通照明电、（不）通主路（抽粪车能否到达）。（提供有坐标的地块现状图5张）

五、建设内容

XX自然村委会XXX（新、改）建（砖混、钢等）结构占地XXX平方米的厕所一个，厕屋面积XX平方米。安装（钢筋混凝土、砖砌、一体玻璃钢等）净容积XX立方米三格式化粪池，安装男、女陶瓷（手动式、感应式）蹲（座）便器XXX个，男（手动式、感应式）小便器XX个，（手动式、感应式）洗手盆XX个，拖布池XX个，安装XX吨蓄水箱（塔）XX个（打直径XX米、深XX米机井配水泵）及相关给排水系统。厕屋采用（砖砌、浇筑、板材）墙体，外墙（贴瓷砖、涂料），内墙（贴瓷砖XX米、涂料XX米），开（通风、采光）窗XX道，安装（太阳能、普通）照明灯XX盏；屋顶采用（钢筋混凝土、青瓦、树脂瓦等）建盖，内部用（塑料、铝等）扣板，地面贴防滑瓷砖，厕所蹲坑用实木成品隔断。厕所粪污尾水（通过下水道进入污水管网、定期抽取企业集中处理、自主清掏还田还林等）无害化资源化处理。

六、项目投资概算

按XXX文件规定，每座公厕概算为XX万元 ，详见项目工程量概算清单。

七、建设工期

项目建设计划总工期XX个月，即2023年XX月X日开工，XX月XX日前完成建设。

八、项目建设及管理

（一）项目按照《姚安县人民政府关于印发姚安县工程建设项目招投标管理办法（试行）的通知》（姚政通〔2016〕82号）要求由XX单位组织招投标，确定施工单位。参照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》要求的建设方式、标准和厕所设计说明做好公厕建设工作。

1. 严格按照下达的项目计划及投资计划实施，任何单位和个人严禁擅自调整和变更资金用途。

（三）必须遵循相关的技术规范，落实质量责任制，强化现场管理。XXX单位对该项目实施全程监督，做到项目每个环节有专人负责，确保项目建设质量。工程施工严格按施工技术规范执行，固定专业技术人员严把工程质量关，对发现有质量问题的，必须进行停工整改并达到要求后，方可重新开工建设。

（三）按照“先建后补”的原则，项目严格执行工程竣工验收制度，XX单位按行业标准进行工程量、工程质量的初步验收。县人居办按照《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》进行验收，验收完成后方能拨付补助资金。施工单位做好项目竣工、结算资料报县农业农村局、乡镇XX单位报账和存档。

九、厕所管护方案

工程竣工验收合格后，乡镇人民政府按照“谁受益，谁使用，谁管护”的原则，明确产权归属于XXXXX，（办理项目移交清单，完备移交手续），管护主体为xxxx，责任人XXXX，落实管护资金XXX万元，管护资金来源为xxxxxxxx，建立管护制度、开放时间XXXX-XXX点，每天清扫XXX次，每年清理化粪池XXXX次，确保粪污不直排，损坏维修落实到位，确保工程设施完好无损。

附件：1.有坐标的地块现状图

2.项目工程量概算清单

3.公厕建设平面图

# 附件：3

**乡（镇）2023年农村户厕改造建设任务到户分解表**

村 组 合计： 座 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改厕户** | | **网格责任人** | | **改厕指导员** | |
| **姓名** | **电话** | **姓名** | **电话** | **姓名** | **电话** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |