楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局

准予行政许可决定书

姚环许准〔2022〕8号

姚安县农业农村局：

你单位提出对《云南姚安云秀优质花卉基地建设项目建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）审批的申请我局已依法受理。经审查，提交的《报告表》符合建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。经我局研究，批复如下：

一、云南姚安云秀优质花卉基地建设项目位于姚安县栋川镇龙岗村，总投资3360万元，环保投资128.1万元。项目占地面积190亩，花卉种植采用椰糠基质栽培系统，整个园区配套完善的智能水肥灌溉系统、加温系统及包花车间生产线、冷链物流车间，花卉生产配套设备。温室内部配置温室环境气候自动电气调控系统、自动水肥一体化灌溉系统、热水锅炉加温系统，高压雾喷降温系统，无土栽培种植系统，自然通风系统、照明及临时取电系统等。本项目每年繁育优质种苗2500万株、生产月季鲜切花2300万枝。

- 在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作：

（一）加强施工期管理。合理安排施工作业时间，并采取有效措施避免施工扰民，控制施工机械和运输车辆噪声，降低噪声对周围环境的影响，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值；对施工场地进行洒水降尘，确保施工期粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准；施工废水和施工人员生活污水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；建筑垃圾分类收集，不能回收利用的清运至建设主管部门指定地点堆存，生活垃圾收集后委托环卫部门进行处置。

（二）加强废气污染防治工作。食堂安装油烟净化器；建设密闭脱硫剂储料仓；锅炉烟气通过低氮燃烧器+多管除尘器+石灰石石膏湿法脱硫的装置处理后经45m烟囱排放，确保废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2最高允许排放浓度限值。

（三）加强废水污染防治管理。锅炉废水、软水处理废水回用于水肥系统，不外排；脱硫废水回用于脱硫系统制浆液用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化废水处理设备处理后回用于水肥系统；水肥中心及一体化灌溉系统用水均消耗或回用，无废水产生。

（四）合理布局噪声源。水泵、风机选用性能良好的低噪声设备，安装减震垫，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（五）固体废物须分类收集和规范处置。项目运营期产生的除尘灰、炉渣、脱硫渣石膏等定期清理后暂存堆渣间，优先回收利用妥善处置；修整产生的花卉枝叶秸秆和生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运处置；废离子交换树脂由厂家回收，不得随意丢弃；废农药包装等按照危险废物管理要求暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。

三、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如超过5年项目未开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

四、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目全部建成投入试运营后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收方可投入生产和使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

请姚安县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督检查。

2022年5月20日

楚雄州生态环境局姚安分局办公室     2022年5月20印发