楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局

准予行政许可决定书

姚环许准〔2022〕7号

姚安县弥兴镇中心卫生院：

你单位提出对《姚安县弥兴镇中心卫生院项目建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）审批的申请我局已依法受理。经审查，提交的《报告表》符合建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。经我局研究，批复如下：

- 姚安县弥兴镇中心卫生院成立于1958年，卫生院建成至今已有63年，本次为补办环评手续。该项目建设地点位于姚安县弥兴镇弥兴街，总投资87万元，其中环保投资25.5万元，本项目总占地面积为1630m2，全院设有医疗科、护理科、药剂科、检验科、放射科等5个业务科室和公共卫生科、院办公室等2个行政科室，共设置床位22张。

- 在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作：

（一）加强废气污染防治工作。食堂安装油烟净化器；污水处理设施周围种植绿化植被，确保外排废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（二）加强废水污染防治管理。项目产生的食堂含油废水经隔油池沉淀后与其他废水一并排入化粪池进行预处理，再排入医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A等级）标准后，排入弥兴镇污水处理厂处理。

（三）合理布局噪声源。水泵、风机安装减震垫，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）固体废物须分类收集和规范处置。医疗废物应分类收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位及时清运处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

三、DR辐射另外办理环保手续，不包含在本次环境影响评价报告中。

四、及时按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

五、严格执行《报告表》提出的各项环境保护措施，及时按规定自行组织开展竣工环保验收并报我分局备案。

请姚安县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督检查。

2022年5月30日

楚雄州生态环境局姚安分局办公室     2022年5月30印发