楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局

准予行政许可决定书

姚环许准〔2023〕6号

姚安县住房和城乡建设局：

你单位提出对《姚安县光禄特色小镇供水项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）审批的申请我局已依法受理。经审查，提交的《报告表》符合建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。经我局研究，批复如下：

- 光禄镇集中供水厂成立于1995年，位于姚安县光禄镇塔脚村附近山头，厂区占地面积1.34万m²，日供水量1200 m³/d，并于2016年改扩建至3000m³/d。本次新建规模为6000m³/d，采用“消毒、除锰、絮凝、沉淀、过滤、消毒”的工艺流程，拟建6000m³/d水处理构筑物一组，主要包括：絮凝池、沉淀池、滤池、清水池、回流池、污泥收集池、污泥干化场、除锰设备间、综合楼等设施。加氯加药间、厂区道路等设施依托现有建筑物。总投资12000万元，其中环保投资172.2万元。

- 在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容和环境保护措施进行建设。

- 项目建设和运营过程中应重点做好的工作：

（一）加强施工期管理。合理安排施工作业时间，并采取有效措施避免施工扰民，控制施工机械和运输车辆噪声，降低噪声对周围环境的影响，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求；对施工场地进行洒水降尘，运输车辆采取覆盖措施；施工废水和施工人员生活污水经沉淀处理后回用于施工建设，不外排；建筑垃圾分类收集，不能回收利用的清运至建设主管部门指定地点堆存，生活垃圾收集后委托环卫部门进行处置。

（二）加强废水污染防治管理。厂区严格落实雨污分流；沉淀池、过滤池、清水池冲洗废水收集后进入污泥浓缩池，上清液回用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级后进入市政污水管网，最终进入姚安县第二污水处理厂处理。

（三）合理布局噪声源。水泵、风机选用性能良好的低噪声设备，合理布局，安装减震垫，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物须分类收集和规范处置。污泥运送至垃圾填埋场填埋处置；废机油、在线监测仪废液等按照危险废物管理要求收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运。

三、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如超过5年项目未开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

四、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目全部建成投入试运营后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收方可投入生产和使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

请姚安县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督检查。

楚雄州生态环境局姚安分局

2023年5月6日

楚雄州生态环境局姚安分局办公室          2023年5月6日印发